## 6.14-采购单
序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 预计单价 | 预计总价 | 备注
1 | 迷你工控机 | 【RS485/232】i7 10510U/8G/256G固态盘/WiFi | 盈驰 | 1 | 个 | 2000 | 2000 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.15.3a9e523cG9T2jw&priceTId=214782d717182105340297059e149a&id=707966047225&ns=1&abbucket=11&skuId=4973223897788
2 | 工控显示器 | 12.1寸电容触摸显示器 VGA HDMI DC USB |  | 1 | 个 | 460 | 460 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.abec37de4h14WA&id=584181261971&_u=t2dmg8j26111&skuId=4109562450105
3 | usb数据采集卡 | USB3134A(18位250K采集) | 北京阿尔泰 | 1 | 个 | 7000 | 7000 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.71f037de3lscEG&id=616926964982&_u=t2dmg8j26111&skuId=4523872138355
4 | 微小型电子流量计 | CX-M6-AL，0.2-1.5L/min | 上海基深仪器仪表 | 1 | 个 | 1600 | 1600 | 上海基深张广武15316529005，021-57632437 | https://detail.1688.com/offer/566042520601.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.1.73ca2a69S7CABX
5 | 振动传感器 | CT1010LC（IEPE) 100mv/g(50g)侧出口 | 澄科 | 3 | 个 | 340 | 1020 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.248.22b711c6Toltd1&id=39105627952&ns=1&abbucket=18#detail
6 | 压力传感器 | PCM300D（0-1.6MPa）V2-B1-J1-接口为G1/8 |  | 1 | 个 | 130 | 130 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.6ee47eebLZb9aT&id=535280271893&source=superboss&appId=113
7 | 温度传感器 | 铠装热电偶 K型 高精度Φ1*200mm |  | 2 | 个 | 17 | 34 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.1348523cxceqhX&priceTId=2147bfca17182481049057051ee6ac&id=659670812574&ns=1&abbucket=11&skuId=4765137957422
8 | 大气压力传感器 | 【王字壳】0-10V |  | 1 | 个 | 239 | 239 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=546294147398&spm=a1z09.2.0.0.20992e8dWLwIKA&_u=e3589b5c632b&pisk=feto0OjDCU77VhwKZnjSJev3lfgAe7sBYBEd9MCEus5jdzU-FwWeKBxpyp5dxBAHt_QENgKHid9KFHH54DXe6Ijpe_CpivAJdkhSRgEUtQ9ZNLCKFHfFiQRhRY1dT6ApLUHxXcpWFMsFxfntXuvL9XAu4wzrLtWdQEpzyRJWFM1UHWu9uLanhvL9YwRF0ZW1pMWP8M7qn9BuaM5P8SzVQs5FYMRFurWFpWyP8u740jvxz_te0nly4sh0qnHMpTbltzKUxpxbXZCwVsrETr65r8pPikremE9F1Ifr5-CC2_9cEBi_Vg7H83I24joFbFODxNSiJY_yKEAC2nkUz18Jwi-ySJrengfesn_0ZjfwVK-10ZnZIK-XwLtDpJoFHCC2F3SnbAsl4_SchHhb46Y283Q5A7lhOnv24ejyVrzaEpEC3vK4Ry_Phtf67WtadetPphHmnPkCzt656xD0Ry_Phtftnx4ZdaWfF1C..&skuId=3363566776665
9 | 公牛pdu机柜插座 | 6插位1.8米+过载保护 |  | 1 | 个 | 70.5 | 70.5 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=520887034304&spm=a1z09.2.0.0.20992e8dWLwIKA&_u=e3589b5cfc41&pisk=fWcm0wNoRxybXI79mbVXBA0GFH98HiNs_cCTX5EwUurW5tBvlRzZScctHVrTscmijoewcShiq2g9lfLbgC4Zv0VtkoEtqFmx51KXCSCNjmgecqE9lfqaqmogCEZTblmt7xLJ9B3jl5NasHdp9s0OXhmcglz27uzT8Y3VHwujl5ZNyGJKUq6MP3p-_Roaa8zQW5z4Q5yyrPUcQ5r4QgWz8ura_5oaUTzaWG74QsyPajVD3oGZab-qguKlimdINr20jthPszlP98ZENu5wbFa4nZ34q15ZZYgaA0q2daE_MoguocOCGSyiQjFrg3RaTviosJPHBEwqSYm_Mb8N3kkxD7lqKN5ZrSqZxbwlm3qEG4lQa8de-4lSDqGoWNRayDErljPMTeN0goPuPfK5glDrQjeb1i-gfb0rgAjyPTWFoVC_zFhPCOw4PzqILGGF5AG4WXLkr98_3zabvUYlCOw4PzqprUXe5-z7lkC..&skuId=5370577640883
10 | BNC转接线柱 | BNC公头转双接线柱 |  | 3 | 个 | 7.55 | 22.65 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=607653655530&spm=a1z09.2.0.0.20992e8dWLwIKA&_u=e3589b5c3f15&pisk=fKeS0pj5WUY5rzEj-bIqGbfkQFDBOz6NpHiLjkpyvYH-OpEz5DJET_mBdqZOq45hZyNbJrcry2lEdDaZouJFquSCdkEtyvPrzDU4RrAzzJuUu9Zg5bJzvJ-uiPr9U85oLpMoKvQN7OWNquDnpRu1isTokDnNLLp-2Q6b4i7N7OWCwnHCPNPeWfL-cDgx2D3K9iMxADnKpbdJDiiKYUdpeyEAcD0xvB3-9nBxAcmpwjXFlmfSyusAO_fJGFdj2q9pCE2tw_qyTLp8L0h7BH32pjyjVbgT28b5z7nY3-GZgH7oHlV4ymM1FFm7MlM-AJj9O2GQExgb5Opnm7U7HXwVx_qbd4GTejt52ukSvyhQiN9ZVYPj18NlxEE874NtEk-1zoG_GfmxMHO-U5raKfeRFF0qsDaj_7_6FPIyTdu_MXOBcfvIcVSfcBAeATeqQhWBJMc-mmyNciTWtbnmcVSfcBAnwmm4QisXPBf..&skuId=4259438788606
11 | 高精度恒流源 | 0-20mA集成电位器 |  | 3 | 个 | 13 | 39 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.10.6cf2523cfpspiO&priceTId=2100c80117236430958753051e0c51&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%22fca54eb64fb93cb03b084c2c983aed08%22%7D&id=753460404807&ns=1&abbucket=4&skuId=5365325502733&pisk=fvmn9FZih2zCq4WJtcqBy4vowUTOd6Z7RbI8wuFy75P1vzPJRb4owfarvkHKs7lxZ8nK2001qxMSvpZJdkMQVuRvMnhodvZWXdHEOD2N_-MNY9yFtvrCLuRvM3bOQyOL44K4gENg75wuU7SraOWan5yF4ulz_Py4H6rz4bkwI8y0LwSUzNzaHJlUvePI4cowTDrYzcZEuc237nHU_TqtbJVUivohO667KyVqL5AAf3QL7YaoVTsuuvujN-lFTQVSjAoEujROJWu0Ex3oLHSavDMEuzo2Nal0xb4qYPXPxlrTtl2Z0LQb6cVKaD4wHi48bmU4YVL69zE3nboItTjrgAHxAPiki1PSJ-ZaE09Vr74P4wbNu9DRVRJ-ba_78RwgGq5S0TNidaXyIdb2Fyy_dSpMIa_78RwgMdvGuLaUCJNA.
12 | 精密多圈电位器 | 103 10K (带帽) |  | 1 | 个 | 21.95 | 21.95 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=569948874609&spm=a21n57.1.item.1.78b53629Mc9mTU&priceTId=2100cfb417236442335794084e0bcf&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%223e44f85df6b87268ae0fdd3ae7dc0fcb%22%7D&xxc=ad_ztc&skuId=4271991194571&pisk=f_QstsV_eAD6-85BnhFeAh4BshLX1OarCjOAZs3ZMFL9HM1lhdP0jFSBh9BBBVPgjnpfIFKcbKJwhE1cFWyzzz5GsEYLU8zPNr1tYUAvMhHqJHdXjJPELz5GsKcsH7SLzmN8_wbvMtK9vedkpCpvMhFBJCR2kVKxWDHpKILvHtKvJHdWMm3xXcnKi0wBtl9O1WEb6N948oSDdq3SKptT41iqy4C6sh_xip3vTwO6fLCOSR6zLBQFR3-EgRYdZMW9OUasECsdNFdfo7nXhn_MRp67yqAhXO_pcwP0j6_XC3Q9AfNO_FOAHns3F4R67Mt55GVmp1ByCgLGgbwNO3sBqBKKGcLN4_7D2NUsEp-kG9tPf8g1eglxzLspcmGBqqOBUWNImmlbWw8zW23H1hdHTaPQOAiDXBABUWNImmx9tB7zOWMsm
13 | s型压力传感器 | 0-50KG |  | 1 | 个 | 110 | 110 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=647097946436&spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.guessitem.d0.36877dd6VE3sI9&skuId=4834554338368
14 | 供油泵 | 新款3.6L泵头配无刷电机带驱动器全套（CV036BA） | Vikda | 1 | 套 | 1452 | 1452 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.197f7813C1ePnm&id=649057848638&skuId=4772060365105&areaId=330100&user_id=2207854670277&cat_id=2&is_b=1&rn=0854daade31d42dc629be1c2e74332a1
15 | 电磁阀 | 【三年换新防老化】精品2v025-08（常闭）进口密封圈款DC12V |  | 3 | 个 | 18 | 54 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=778285959004&spm=a1z09.2.0.0.77662e8dLJ2CPx&_u=53589b5c7591&skuId=5489895387417
16 | 油滤 | FG-B1625(精度25μ) |  | 1 | 个 | 57 | 57 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.93.7ea16cf4pHjdHw&id=568921900097&ns=1&abbucket=16&skuId=3648190165759
17 | 油管 | 内径6mmx外径8mm透明/1米 |  | 5 | 米 | 5.5 | 27.5 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.383c523ceM5lCY&priceTId=213e373217182517887622362efb0e&id=623600388069&ns=1&abbucket=11&skuId=4860303068631
18 |  | 内径4mmx外径6mm透明/1米 |  | 5 | 米 | 5.5 | 27.5 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.383c523ceM5lCY&priceTId=213e373217182517887622362efb0e&id=623600388069&ns=1&abbucket=11&skuId=5044390450905
19 | 气动快速接头 | [5 empty] | 0
20 | 304不锈钢外丝宝塔接头 | [5 empty] | 0
21 | 中间继电器 | 10A 8脚 DC12V （宽8脚带底座）CDZ9-62PL | 德力西 | 8 | 个 | 19.7 | 157.6
22 | 钮子开关 | KN25-101 两档两脚ON-OFF |  | 5 | 个 | 10.5 | 52.5 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.51.55e4523cZ5tBCR&priceTId=2150421f17182919868891531e3bfd&id=626665474761&ns=1&abbucket=11&skuId=4615626043365
23 | 金属按钮开关 | 红色环形灯 【需要凸头款请备注】,自复位/带插座线,12-24V,12MM |  | 3 | 个 | 5.6 | 16.8 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.4d3237deMtQOyu&id=641095597036&_u=t2dmg8j26111&skuId=4783030051752
24 | 电线 | RV-0.5 黑色 |  | 30 | 米 | 1.6 | 48 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.57.3592523cz3W7Fx&priceTId=213e387117182909452621757e2819&id=624121266404&ns=1&abbucket=11&skuId=4588309411374
25 | 电线 | RV-0.5 红色 |  | 30 | 米 | 1.6 | 48
26 | 电线 | RV-0.5 白色 |  | 30 | 米 | 1.6 | 48
27 | 导轨式一进多出接线端子 | 1进5出 | 辰川 | 1 | 0 | 23.04 | 23.04 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=599131233221&spm=a1z09.2.0.0.20992e8dWLwIKA&_u=e3589b5c6547&pisk=fahE0eq5ZBdEp1MublNz7yHzW6PL9SKXqbZ7r40uRkqHeyOla4u0PeKJJAzoVcLJJWgu40o_X_aWp3CrbDgmdJiSdu4ujc0COuOLU0ujD01W9valacg8E0Gry_zor0LLVepsJ2F8Zntj4IgKJipkWFlUxVbiWzahKFHHZxV8Znty8YI4J7nXi-f94RYaPz1ur023IV4zjyj3-0qgIr4fx7VoqVYazr13r_X3IG4zuXR4qo1auJY4YoeVziuuLo0w6_5oJsw3mAqGZ30u8sEm-l5lZkHudzuZRH5x5Who0riBs6oqrqHuQbSM0uhZSXDoWM8ggVkshJkwx_rsOzy0ZR7lZVPoK8h3iIjaWA0IEXnFz_4KOjwzDR8lw8NiG-DmYaLxSW4o2-hWD6EnrqhxhSRFDykiu5SPHgUGIDh-LgXzKPUacF8GOJmLBqMyPT6ReJHT7oTpJTB8KPUacF8NeTeKBPrXJeC..&skuId=4333541533184
28 | 热缩管 | 彩色盒装800根【2倍收缩】 |  | 1 | 盒 | 21 | 21 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.50.612d523c8o2f7i&priceTId=2150421f17182918533148537e3bfd&id=655034561786&ns=1&abbucket=11&skuId=4725302712714
29 | 双头鳄鱼夹 | 1平方1.5米 1根， 红色1根 |  | 3 | 根 | 3.6 | 10.8 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.4d3237deMtQOyu&id=709653356371&_u=t2dmg8j26111&sku_properties=1627207:21440191690
30 |  | 1平方1.5米 1根， 黑色1根 |  | 3 | 根 | 3.6 | 10.8
31 |  | 2.5平方 1.5米，黑色1根 |  | 2 | 根 | 3.6 | 7.2 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.4d3237deMtQOyu&id=709653356371&_u=t2dmg8j26111&sku_properties=1627207:21440191690
32 |  | 2.5平方 1.5米，红色1根 |  | 2 | 根 | 3.6 | 7.2
33 |  | 1平方1.5米 1根， 绿色1根 |  | 2 | 根 | 3.6 | 7.2
34 |  | 1平方1.5米 1根，黄色1根 |  | 2 | 根 | 3.6 | 7.2
35 | 可调压电源适配器 | 3-12V10A 120W 美规带显示屏 |  | 1 | 个 | 45 | 45 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.20992e8dWLwIKA&id=807967155519&_u=e3589b5c7ab0&pisk=fLmt0LT9VBAMVFYmfAT3mkqOy0vnHcHZLfk5mSVGlXhKMYBiSrV0lohrwrsD7l4YDXNnj5Dgf-ajibgg1VVcDmhE6Gj0fjxYGYue352ijtejRfImSAViJtEZxVj0sCrxhbqvZQxkqAkaYoOkZQr8WuE73-_1iRaCO_VOIUtkqAkdIR9od3v2F4C3N-Zb5rwQRWyYhSajGktQUWs_hGwfOpe4OSZbl-NQRRyTh1abCjAABSX_Mi3bR-SCcdQhDinLddlSBKjYKceTY7Hsv40rv_zTNANdcQV7IkNYT0OHJvlj5f2EM3dLV4lKDzZvX_ytRYEQsuTRJlHn_0Es2CIgKrFtRcadhiMSCW4SkfdO75gi9zyQRtKzKbVIQcgp36MsZ5E_dyxWevaj-czrjBsTV4kgjqGWtNVsy-syz0m8nBfuw-b6ppQVuPwhPEIhtBg_z2yLZpbhuZz3LJFkppQVuPwUp7vh-Z74-J5..&skuId=5493327801826
36 |  | 9-24V5A 120W 美规带显示屏 |  | 1 | 个 | 44 | 44
37 | 直流电压源 | 12V 102W | 明纬 |  |  |  | 0
38 | 导轨 | 直径12*1.5米（2轨4滑块2扳手） |  | 1 | 套 | 139 | 139 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7386009.0.d4919233.607d37deTq6csA&id=566546241188&_u=t2dmg8j26111&skuId=3766123831922
39 | 阻燃波纹管软管 | 【阻燃】PP-AD34.5，1米 （内径29毫米）捏不扁 |  | 5 | 米 | 3 | 15 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=745246647683&spm=a1z0k.7628869.0.0.4d3237deMtQOyu&_u=t2dmg8j26111&skuId=5140769401965
40 | 铝型材架 | 需要M款式 1m*1m*1.5m 型材为欧标4040C |  | 1 | 套 | 550 | 550 | 需要和卖家联系 重量24kg左右 (仓库里的那个或许也行) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.344d37deXmvR76&id=651779884872&_u=t2dmg8j26111
41 | 万向调节光电感应支架 | 光电支架一套 |  | 4 | 套 | 53.01 | 212.04 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.344d37deXmvR76&id=667649728621&_u=t2dmg8j26111&skuId=4982271082673
42 | 不锈钢带孔铁条 | 镀锌板-一米【加厚款】三根 |  | 3 | 套 | 44.1 | 132.3 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.6fab37deX5odBB&id=713447134830&_u=t2dmg8j26111&skuId=5121781552334
43 |  | 20厘米 一根 |  | 10 | 根 | 6 | 60
44 | 垂直角件 | 银白-4040C-2孔 |  | 8 | 个 | 2.3 | 18.4 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.247.255b523cB3iOY2&priceTId=213e36a617183469761361785eb9ef&id=692509524791&ns=1&abbucket=11&skuId=5090062762109
45 | 垫片 | M5x9x0.5【100个】 |  | 1 | 包 | 2.9 | 2.9 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=742962299789&spm=a1z0k.7628869.0.0.344d37deXmvR76&_u=t2dmg8j26111&skuId=5121474500620
46 |  | M5x12x1【50个】 |  | 1 | 包 | 2 | 2
47 | T型螺母 | 欧标40型-M4(镀镍) |  | 30 | 颗 | 0.11 | 3.3 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=559479595369&ali_refid=a3_430582_1006:1151575808:N:z53gTpHtMTvTwOiNhTWHqORS3nbWqrzD:be0317fb1150ecb9f3fc8208f50a0a90&ali_trackid=1_be0317fb1150ecb9f3fc8208f50a0a90&spm=a21n57.1.item.238&skuId=3650885234926
48 |  | 欧标40型-M5(镀镍) |  | 50 | 颗 | 0.1 | 5
49 | 内六角圆柱头螺丝 | M5*16(50个) |  | 1 | 包 | 9.4 | 9.4 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=773830317263&ali_refid=a3_430582_1006:1103291816:H:4EuJ15qW%20lOx9z5Serm0HA==:470609871a3af84855aad6462304a2d7&ali_trackid=282_470609871a3af84855aad6462304a2d7&spm=a21n57.1.item.1&skuId=5466978755766
50 |  | M3*15(100个) |  | 1 | 包 | 7 | 7
51 |  | M8*16(20个) |  | 1 | 包 | 10.2 | 10.2
52 | 沉头内六角螺丝 | M4*16【50颗】 |  | 1 | 包 | 4.65 | 4.65 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.7cd2523cRn9XHo&priceTId=215044a617183241465714841eafbb&id=21467840232&ns=1&abbucket=11&skuId=4442498616446
53 | 不锈钢螺母 | M3（50粒304材质） |  | 1 | 包 | 1.45 | 1.45 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=681081766903&ali_refid=a3_430582_1006:1122255736:N:fV4HtLYao7wBgt69iu85VWjDo7EKI5rR:3469685c7ee17c28a4d23ac05164cf00&ali_trackid=1_3469685c7ee17c28a4d23ac05164cf00&spm=a21n57.1.item.1&skuId=5054271551693
54 |  | M5（50粒304材质） |  | 1 | 包 | 2.86 | 2.86
55 |  | M8（20粒304材质） |  | 1 | 包 | 4.23 | 4.23
56 | 光电开关支架 | M12 一字型支架 |  | 10 | 个 | 0.9 | 9 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.4c0737deqgTUEe&id=571194530541&_u=t2dmg8j26111&skuId=5026536006074
57 | 网络机柜 | 豪华9u 宽530深400高450 |  | 1 | 个 | 120 | 120 |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.1a2437deUZiDSQ&id=617707841286&_u=t2dmg8j26111&skuId=4528863214140
58 | 电气安装轨道 | C45铝1.1厚500mm长10条装 |  | 1 | 捆 | 26.95 | 26.95 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=624752100328&spm=a1z0k.7628869.0.0.1a2437deUZiDSQ&_u=t2dmg8j26111&skuId=5005107019215